潍坊学院动火作业申请单

编号：动火申          号

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 动火人 |  |
| 看火人 |  |
| 动火部位 |  |
| 动火项目 |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时 分— 年 月 日 时 分 |
| 动火作业周边易燃易爆物品情况 |  |
| 灭火器材配备 防火措施预案 |  |
| 申请单位意见 | 负责人签名： 年 月 日 |
| 安全保卫处意见 | 年 月 日 |

动火证

编号：动火申         号

| 动火单位 |  |
| --- | --- |
| 动火人 |  |
| 看火人 |  |
| 动火部位 | 批 准 单 位 公 章 |
| 动火项目 |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时 分— 年 月 日 时 分 |
| 1.办公、教学、营业期间严禁动火。 2.动火人员配备灭火器材，持经单位审批的动火证，严格按规程动火。 3.动火人员动火前清除周围10M内易燃、易爆物品，遇有无法清除的易燃物必须采取可靠的隔离防火措施。 4.动火区域必须设专人看火，看火人员要检查灭火器材，随时关注动火区域及周边防火安全，不得随意脱岗。 5.风力超过5级时不得进行高空动火作业，高空动火作业下方必须使用接火斗。 6.凡涉及到电、气焊等操作的明火作业，操作人员必须持证上岗。 7.动火完毕后，动火人员及看火人员必须对现场进行检查，确认无可复燃火灾隐患后方可离开。 8.批准人、勘察人勘查现场后才能批准申请。 9.动火证有效时限仅为当天申请批准时间内有效；否则，将视为无证违规作业。 10.本申请需提前24小时提交审批，一式三份（施工单位、项目管理部门、安全保卫处各存一份）。 |  |
| 现场勘察人签名 | 年 月 日 |
| 批准人签名 | 年 月 日 |